关于图纸的一些疑问

- 考虑外网的喷淋管道于原泵房管道连接及消防的自动报警管线于原有消防控制中心管线敷设，能否提供一份原厂区平面图纸。

回复：可以提供一份原厂区平面图纸，具体走向需施工单位现场查看。

- 外网自动报警管线敷设需提供安装位置及预埋管材材质.电缆型号规格，检修孔尺寸.盖板材质。

回复：按相关消防规范施工。

- 电器火灾监控.消防电源监控.防火门监控.可燃气体探测器是采用原有的主机还是单独安装主机。

回复：按图纸及相关规范施工，规范要求必需接入主机的接入主机，可不接入的单独设置。

- 外网消防管道敷设标高及外网线缆敷设标高。

回复：按图纸和规范施工。

提供单位：固强