天圣制药集团股份有限公司

纯蒸汽取样仪、纯蒸汽检测仪

招

标

文

件

招标单位：天圣制药集团股份有限公司

湖南天圣药业有限公司

2024 年  1 月

一、项目综合说明

湖南天圣药业有限公司因生产需要，拟购买纯蒸汽冷凝水取样器+ 纯蒸汽质量检测仪设备，按照集团项目管理要求，现进行国内公开招标。欢迎具有该类设备生产能力和资质的制造企业前来投标。

1、项目设备名称：纯蒸汽冷凝水取样器+ 纯蒸汽质量检测仪

2、项目地点：湖南天圣药业有限公司

3、招标项目名称、数量、基本要求：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 供货范围及主要要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯蒸汽冷凝水取样器 | 台 | 1 |  | 见URS要求 |  |
| 2 | 纯蒸汽质量检测仪 |  |  |  | 见URS要求 |  |

- 招标范围：

（1）、本次招标按照现有方案及说明，以及国家现行的规范、规程、标准进行采购，符合2010版GMP规范与中国药典2020年版相关要求及提供相关验证资料。

（2）、招标范围：同第一项第3条：设备名称、数量及备注。

（3）、本次招标设备厂家可根据车间平面布置，优化设备布局，车间功能间可根据厂家优化后的布局方案调整。车间平面布置图详见附件。

（4）设备厂家提供5-10分钟的PPT，重点阐述布局合理性、设备的先进性等内容。

二、招标方式

公开招标。

三、投标报价范围、报价依据及原则

1、投标报价范围：①同招标范围。

2、报价依据原则：

设备价格采用包干报价方式，报价应包括但不限于外购、外协、配套件、原材料及生产制造、检验、包装、利税、保险、管理、运输、指导安装调试及人员培训等全部费用。设备价格不随市场价格涨跌作调整；但所有材料、配件要注明生产厂家和规格型号。

- 采用的合同及其格式

采用需方标准合同格式

- 结算方式与付款

1、合同签订后，需方付给供方合同总价格的30%，作为预付款。

2、设备制作完毕，在收到供方发货通知单后，需方再付总价格的30%。在需方支付第二笔货款后5个工作日内由供方开具全额增值税专用发票（税率13%）。

3、设备安装调试验收合格且正常运行一个月后支付30%。

4、合同总价格的10%作为质保金，设备质保期为验收合格之日起24个月，从设备调试、运行正常且验收合格之日起满24个月后，无质量问题且施工单位不存在其他违约情形的情况下，建设单位在10个工作日内一次性无息支付。

六、产品质量要求

中标人必须保证产品质量验收达到国家相关验收规范要求的合格标准。符合2010版GMP规范的相关要求。

七、设备交货期

合同签订20天（日历日）运至需方施工现场。

八、评标原则和评标办法

（1）招标人结合本设备的具体情况，原则上采用“同等质量条件下最低价格”中标。各投标人应根据自己的生产成本、经营情况、供货渠道、经济实力结合市场行情以及企业自身发展的策略，以招标范围约定的内容为报价基本依据，自主报价。

（2）当出现两个或两个以上“最低价”时，由招标人依据投标企业资质、企业信誉、产品质量、售后服务等相关信息从中择优确定中标人。其它投标人按报价顺序依次为中标替补候选人。

九、投标人须知

1、前言

（1）招标人就招标文件所述的项目进行公开招标，允许在中国注册的外国独资或中外合资、合作企业，以及中国境内具备制药机械设备生产能力的单位参加投标。本招标项目名称及数量见本招标文件“招标项目综合说明”。

（2）招标文件所提供的图纸为方案设计图（如有，在此范围内投标人可根据自身的技术优势进行二次设计）。

（3）招标人严禁投标人串通投标、哄抬标价。在招标投标过程中，投标人被发现或被举报串通投标。哄抬标价并经查实后，招标人将立即取消其投标或中标资格。

（4）投标人应承认本招标文件规定的全部内容，认真履行招标人的要约以及要求条款，并出具《承诺书》，承诺书不得有其它任何附加条件，且必须盖有投标人法定代表人印章和企业公章，按规定的时间报送招标人。

（5）投标方务必保证产品质量，并承诺设备保修期不低于2年。

（6）投标方应遵守有关的国家法律、法令和条例。

2、合格的投标人

参加投标的单位必须办理了工商注册，并持有工商营业执照的独立法人，具有标的产品生产制造的资质和能力。投标单位必须是生产厂商或生产厂商在中国区域的一级代理，并能够对产品的性能的技术指标进行解释。

3、一标一投

每个投标人对本次设备招标只能提交一套投标文件，凡以自己名义或用他人名义参与两个以上（包括两个）投标文件递交的投标人，连同被参与的其他投标人递交的投标文件，招标人均不接受。

4、投标费用

投标人应承担其投标文件编制与递交所发生的一切费用，在任何情况下，招标人对上述费用均不负担任何责任。

- 5、现场考察

（1）投标人可根据自身的需要进行现场考察，投标人自身应对考察中获取的现场资料负责。不管投标人是否考察过现场，均被认为在递交投标文件之前已对本合同项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件。

（2）投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。

（3）招标人提供的现场资料和数据，只是为了投标人能够利用业主现有资料，招标人对投标人由此而做出的推论、解释和结论概不负责。

6、招标文件的组成

（1）本工程招标文件包括下列文件，以及根据本投标人须知发出的补充通知（如果有）：

项目综合说明

招标方式

投标报价范围、报价依据及原则

采用合同及其格式

结算方式与付款

产品质量要求

设备交货期

评标原则和评标办法

投标人须知

招标日程安排

招标文件附件：               。

（2）投标人应认真阅读招标文件，并按招标文件要求编制投标文件。

- （3）招标文件的澄清：

投标人如果对招标文件以及其他事项有疑问，应在本招标文件规定时间之前，向招标人书面询问。招标人将以书面答疑或书面补充通知的形式答复投标人。

7、投标文件的编制和提交

（1）投标文件应包括但不限于下述内容：

- 商务标部分：企业基本情况、企业证照资质文件、质量保证体系、售后服务承诺、近3年客户清单等

- 经济标部分：法定代表人授权委托书、法定代表人和委托代理人身份证复印件、投标报价书及报价说明（含设备配置清单并注明品牌）、投标保证金复印件、售后服务工程师名单和售后服务能力证明等

- 技术标部分：设备介绍、主要技术参数、主要机构及设备工作原理、主要性能特点、产品质量与GMP认证的适应性、材料选择与主要配置（注明规格、型号、品牌、数量）等

- 所提供产品必须全部达到URS技术要求；投标中需对所供产品主要功能及附件进行详细说明。

- 技术配置部分，需列出对应配置报价；

（2）投标文件的语言及格式

a)投标文件使用中文，应符合以下标准格式：

纸张：A4；

字体：仿宋体四号字体，技术标采用小四号字体；

标题加粗；图表字号不作限制；采用黑白打印。

b)投标文件的装订及份数

投标文件一式四份，其中正本一份，副本三份，经济标单独封装，商务标和技术标部分提供 U盘一份。

c)投标文件一经报出，则应认为投标人对其投标文件的充分性十分满意，并认为投标人已把实施本合同过程中所有意外和偶然事件可能产生的一切费用均包括在投标报价中。

(3）投标文件的密封和递交

- 投标文件夹的密封与标志：

- 投标人应将投标文件的正本和副本进行密封，可以将全部密封在一起。

- 投标文件递交时所有的密封最外层至少应标明招标项目名称、文件名称、投标人全称，并在密封处加盖投标人公章和法定代表人或委托代理人印鉴。

(4）无效标书的确认

有下列情况之一者，该部分投标书无效：

      - 投标文件大袋未按本招标文件密封要求密封的，招标人有权拒绝接收该投标文件，该投标人的投标资格自动丧失。

      - 如投标人的经济标袋有不符合本招标文件密封要求的，该标袋的内容不得参与评审。

      - 投标文件未按本招标文件规定的递交地点、递交截止时间以前报送。

      - 凡采取恶意低价中标后要求增加设备价格的一律取消中标资格，罚没投标履约保证金。

      - 因过去合作不讲诚信被记入黑名单的取消投标资格。

8、合同授予和中标通知

（1）招标人不保证最低投标价格的投标文件中标。

（2）本项目投标有效期为天，自投标截止之日起计算，在规定的投标有效期或有效延长期内，招标人将以书面形式，向中标人发出中标通知书。

（3）中标单位在接到中标通知书的次日起，五日内，按招标人指定时间、地点与业主协商签订设备供货合同。中标单位超过规定时限不与业主签订合同，将作为自动放弃中标处理，由招标单位根据评标结果依次确定替补中标单位。

9、腐败和欺诈行为．

（1）在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要好处，影响与招标、评标事务有关人员的行为均属“腐败行为”。

（2）通过提供伪证，影响招标工作或合同执行，或投标人之间串通影响公平竞标，均属“欺诈行为”。

（3）腐败或欺诈行为均会导致其投标文件被拒绝，并取消有腐败或欺诈行为的投标人参与项目投标竞争的资格。

十、招标日程安排

l、 2024年2月 26日至2024年3月5日在天圣制药集团股份有限公司官网（www.tszy.com.cn 新闻动态栏目---招投标公告）下载招标文件。参标单位需在招标联系人处登记备案，审查资质合格单位方为合格参标单位，参标单位需及时关注招标文件挂网站天圣制药集团官网（www.tszy.com.cn 新闻动态栏目---招投标公告），相关招标答疑将及时发布在该网站上。

2、 2024年 3 月 5 日前为现场踏勘时间，业主方联系人：江道平 ，联系电话：152 0069 0111，参标单位需在指定时间踏勘现场，未在指定时间踏勘现场单位视为已踏勘，投标报价视为已考虑施工难度及风险。

3、2024年 3 月 5 日17:30 分为递交 “招标文件质疑”的截止时间。

4、开标时间为  2024 年 3 月 6 日 星期三9:30 （北京时间）。

5、递交地点：重庆市渝北区食品城西路16号天圣制药  集采中心 。

十一、招标通告附件

附件一：授权委托书格式

附件二：商务条款偏离表

附件三：技术条款偏离表

附件四：承诺书

招标单位：湖南天圣药业有限公司

招标地址：重庆市渝北区食品城西路16号

投标联系: 张  聪 ：135 9400 1189

谭祥兵 ：189 8352 0689

技术咨询：叶  彬 ：182 1616 7588

江道平 ：152 0069 0111

附件一：

授权委托书

（致招标人）：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现任职务，我申明委托（代理人单位名称）（职务）（姓名）为我公司代理人，以我公司的名义参加投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中为我所代理的行为均由我公司承担其法律责任。

代理人无转委托。

特此委托。

代理人：	性别：	年龄：

单位：	部门：	职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

年   月    日
附件二：

商务条款偏离表（投标文件与招标文件的偏离）

投标人名称：

| 序号 | 招标文件 |  | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 商务条款 | 原因 | 偏离建议 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

投标人承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款

授权代表（签字）：    年   月   日

附件三：

技术条款偏离表（投标文件与招标文件的偏离）

投标人名称：

| 序号 | 招标文件 |  | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 技术条款 | 原因 | 偏离建议 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

投标人承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款

授权代表（签字）：  年   月  日

附件四：承诺书

承 诺 书

湖南天圣药业有限公司   ：

很荣幸能成为贵单位 湖南天圣药业有限公司纯蒸汽检测仪及纯蒸汽取样器   项目设备的战略合作供货商。

经本单位认真研究、商量达成共识后，我代表                郑重向贵单位承诺以下事宜：

在此作如下承诺：

1、完全理解和接受设备定制合同的一切规定、条款和用户需求。

2、2024年 3月6 日综合报价单上的优惠价为闭口价。即在合同有效期内，该报价固定不变。

- 合同生效后：

①我方将按照合同条款和用户需求，严格履行合同义务，30日按时交货。

②如果在合同执行过程中，发现设备质量有问题我方一定尽快履行质量“三包”责任修复/重新更换/退货；

③设备整机保质期2年，程序终身免费升级，并承担相应的经济和责任。

④该设备出现故障，售后服务人员在24小时内赶到现场，以最快的速度恢复设备运行，始终以用户第一为原则，急用户之所急，争取在第一时间内对用户的请求作出响应，维护客户的利益。

⑤保证产品质量，保证所供设备为全新设备。

⑥我方对设备质量承担责任，并承担因设备质量原因造成的产品质量事故和安全事故引起的经济和法律后果。

4、在整个合同执行过程中，我方若有违规行为，贵方可按法律规定和合同约定给予惩罚，我方完全接受。

5、本承诺函是合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

法定代表人或其授权代表签字：

单位公章：

承诺日期：